**Załącznik nr 8 do SWZ znak spr.: NZ.270.2.2021**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 2** - **Aparat USG**

1. Przedmiot zamówienia

| **L.p.** | **Nazwa** | **j.m.** | **ilość** | **Opis** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG wraz z sondami (rektalną, liniową i mikroconvex) | szt. | 1 | Aparat USG wraz z sondami wraz z sondami (rektalną, liniową i mikroconvex) wyposażonego w monitor LCD 12-15 cali, z następującymi elementami i funkcjami: * przenośny,
* możliwość pracy na baterii
* możliwość pracy na zasilaczu, możliwość podpięcia ultrasonografu do zasilania sieciowego,
* możliwość podpinania różnych sond elektronicznych,
* obudowa odporna na uderzenia, wstrząsy,
* walizka transportowa
* szeroki wybór dedykowanych do weterynarii ergonomicznych sond, Częstotliwość pracy 1-15 MHz (zależy od rodzaju sondy)
* PW / Color / Power Doppler
* obrazowanie złożone.
* eksport USB do formatów DICOM
* automatyczna optymalizacja obrazu,
* minimum 2 porty USB, 2 x LAN, 1 x HDMI
* kompaktowa i solidna konstrukcja, waga nie większa niż 6 kg
 |

1. Realizacja dostawy
2. Dostarczony Aparat USG musi być kompletny, pełnowartościowy i fabrycznie nowy.
3. Dostarczony Aparat USG musi spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju artykułów, posiadać wymagane prawem certyfikaty i pozwolenia.
4. Urządzenie wraz z podzespołami musi być dostarczone do Zamawiającego w formie gotowej do uruchomienia bez potrzeby jakichkolwiek czynności po stronie Zamawiającego związanych z montażem/demontażem podzespołów wewnętrznych czy zewnętrznych.
5. Do urządzenia muszą zostać dostarczone wszelkiego rodzaju uchwyty, mocowania, śruby, przewody umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i podłączenia go do sieci elektrycznej i informatycznej Zamawiającego.
6. Wykonawca odpowiada za szkody w mieniu, jakie powstały na skutek wykonywanych przez niego czynności w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
7. Dostarczony sprzęt będzie objęty gwarancją przez okres co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
8. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład aparatu będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty będą pracowały na niższych parametrach.
9. Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.